大学生体育中心消防设备汇总

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明、疏散指示标志系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 应急广播系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 报警系统图形显示装置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 自动喷淋灭火系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 机械防排烟系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 室内外消火栓系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 固定水炮灭火系统 | 套 | 1 |  |

| 位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 体育馆 | 消防电话分机 | 15 |
|  | 手动按钮 | 122 |
|  | 烟感 | 488 |
|  | 温感 | 16 |
|  | 防排烟阀、口 | 48 |
|  | 防水阀 | 2 |
|  | 消防广播 | 4 |
|  | 智能光电 | 9 |
|  | 防水阀模块 | 5 |
|  | 正压送风口 | 6 |
|  | 消防警铃 | 1 |
|  | 末端放水装置 | 6 |
|  | 湿式报警阀 | 3 |
| 游泳馆 | 消防电话分机 | 10 |
|  | 手动按钮 | 114 |
|  | 烟感 | 359 |
|  | 温感 | 78 |
|  | 智能光电 | 8 |
|  | 1F水流指示器 | 2 |
|  | 末端放水装置 | 6 |

大学生体育中心消防设备汇总

| 系统 | 位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动 报警系统 | 体育馆 | 消防电话分机 | 15 |
|  |  | 手动按钮 | 122 |
|  |  | 烟感 | 488 |
|  |  | 温感 | 16 |
|  |  | 防排烟阀、口 | 48 |
|  |  | 防水阀 | 2 |
|  |  | 消防广播 | 4 |
|  |  | 智能光电 | 9 |
|  |  | 防水阀模块 | 5 |
|  |  | 正压送风口 | 6 |
|  |  | 消防警铃 | 1 |
|  |  | 末端放水装置 | 6 |
|  |  | 湿式报警阀 | 3 |
|  | 游泳馆 | 消防电话分机 | 10 |
|  |  | 手动按钮 | 114 |
|  |  | 烟感 | 359 |
|  |  | 温感 | 78 |
|  |  | 智能光电 | 8 |
|  |  | 1F水流指示器 | 2 |
|  |  | 末端放水装置 | 6 |
| 消防给水 系统 |  | 消防炮主泵 | 3 |
|  |  | 喷淋泵 | 2 |
|  |  | 稳压泵 | 6 |
|  |  | 气压罐 | 3 |
|  |  | 消防水炮 | 3 |
| 机械防排 烟系统 |  | 排烟风机 | 21 |
|  |  | 正压风机 | 9 |

电话分机位置

|  | 序号 |  |
| --- | --- | --- |
| 体育馆 | 1 | 消控室 |
|  | 2 | 空调机房1056 |
|  | 3 | 空调机房1057 |
|  | 4 | 空调机房1082 |
|  | 5 | 空调机房1001 |
|  | 6 | 空调机房1053 |
|  | 7 | 空调机房1009 |
|  | 8 | 湿式报警阀室1070 |
|  | 9 | 贵宾东南空调机房1074对面 |
|  | 10 | 空调机房1064 |
|  | 11 | 4F东北空调机房4021 |
|  | 12 | 4F西北空调机房4005 |
|  | 13 | 3F西北空调机房3001 |
|  | 14 | 3F东北空调机房3004 |
|  | 15 | 2F东北内空调机房 |
| 游泳馆 | 1 | 1F西走道空调机房 |
|  | 2 | 水泵房1017 |
|  | 3 | 1F西北空调机房1034 |
|  | 4 | 1F东北空调机房1003 |
|  | 5 | 1F东走道空调机房1107 |
|  | 6 | 1F水处理机房 |
|  | 7 | 1F冷冻机房 |
|  | 8 | 变电所 |
|  | 9 | 锅炉机房 |
|  | 10 | 车库小房间 |

| 体育馆 | 回路 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 手动按钮 | 23 |
|  |  | 烟感 | 85 |
|  |  | 温感 | 16 |
|  |  | 防排烟阀、 口 | 12 |
|  |  | 防水阀 | 2 |
|  | 2 | 手动按钮 | 14 |
|  |  | 烟感 | 50 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 放水排烟阀 | 8 |
|  |  | 正压风机 | 1 |
|  |  | 消防广播 | 2 |
|  | 3 | 手动按钮 | 27 |
|  |  | 烟感 | 67 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 智能光电 | 9 |
|  |  | 防排烟阀、 口 | 16 |
|  |  | 防水阀模块 | 5 |
|  | 4 | 手动按钮 | 25 |
|  |  | 烟感 | 88 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 防排烟阀、 口 | 9 |
|  |  | 正压送风机 | 2 |
|  |  | 消防广播 | 2 |
|  | 5 | 手动按钮 | 23 |
|  |  | 烟感 | 122 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 防排烟 | 1 |
|  |  | 正压送风机 | 2 |
|  | 6 | 手动按钮 | 10 |
|  |  | 烟感 | 59 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 防排烟阀、 口 | - |
|  |  | 消防警铃 | 1 |
|  | 7 | 手动按钮 | - |
|  |  | 烟感 | 17 |
|  |  | 温感 | - |
| 合计 |  | 手动按钮 | 122 |
|  |  | 烟感 | 488 |
|  |  | 温感 | 16 |
|  |  | 消防排烟 | 48 |

|  | 回路 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游泳馆 | 1 | 手动按钮 | 21 |
|  |  | 烟感 | 91 |
|  |  | 温感 | 3 |
|  | 2 | 手动按钮 | 10 |
|  |  | 烟感 | 59 |
|  |  | 温感 | 52 |
|  | 3 | 手动按钮 | 13 |
|  |  | 烟感 | 72 |
|  |  | 温感 | 7 |
|  | 4 | 手动按钮 | 24 |
|  |  | 烟感 | 55 |
|  |  | 温感 | 13 |
|  | 5 | 手动按钮 | 12 |
|  |  | 烟感 | 33 |
|  |  | 温感 | - |
|  |  | 智能光电 | 4 |
|  | 6 | 手动按钮 | 34 |
|  |  | 烟感 | 49 |
|  |  | 温感 | 3 |
|  |  | 智能光电 | 4 |
| 合计 |  | 手动按钮 | 114 |
|  |  | 烟感 | 359 |
|  |  | 温感 | 78 |
|  |  | 智能光电 | 7 |

喷淋系统末端排水

| 体育馆 | 末端放水装置 | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | 湿式报警阀 | 3 |
| 游泳馆 | 1F水流指示器 | 2 |
|  | 末端放水装置 | 6 |