## Sheet1
上海对外经贸大学消防设施维保清单汇总
序号 | 产品名称 | 单位 | 松江校区 | 学生宿舍 | 古北校区 | 合计
1 | 报警主机 | 套 | 2 | 2 | 3 | 7
2 | 蓄电池 | 台 | 4 | 4 | 6 | 14
3 | 智能显示 终端硬件 | 套 | 2 | 1 | 3 | 6
4 | 回路卡 | 块 | 20 | 10 | 9 | 39
5 | 智能型光电烟感 | 只 | 1413 | 3743 | 1344 | 6500
6 | 智能型温式温感 | 只 | 116 | 624 | 118 | 858
7 | 外控模块 | 只 | 145 | 400 | 144 | 689
8 | 手报 | 只 | 145 | 400 | 144 | 689
9 | 声光报警 | 只 | 145 | 400 | 144 | 689
10 | 外控联动应急 广播系统 | 系统 | 1 |  | 1 | 2
11 | 外控联动防 排烟系统 | 系统 | 2 |  | 1 | 3
12 | 消火栓泵 | 台 | 4 | 4 | 2 | 10
13 | 消火栓稳压泵 | 台 | 4 | 4 | 2 | 10
14 | 喷淋泵 | 台 | 4 |  | 2 | 6
15 | 喷淋稳压泵 | 台 | 4 |  | 2 | 6
16 | 消防泵控制柜 | 台 | 2 | 2 | 2 | 6
17 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 2 |  | 2 | 4
18 | 湿式报警阀 | 套 | 4 |  | 4 | 12
19 | 室内消火栓 | 套 | 351 | 251 | 224 | 826
20 | 气压罐 | 套 | 4 | 2 | 2 | 8
21 | 应急照明灯、 疏散指示灯 | 只 | 1184 | 777 | 456 | 2417
22 | 消火栓按钮 | 只 | 324 | 251 | 116 | 691
23 | 室外消火栓 | 套 | 20 | 14 | 10 | 44
24 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 6 |  |  | 6