上海对外经贸大学古北校区高压设备预防性试验采购需求

- 采购基本信息：

项目名：古北校区高压设备预防性试验

供应商资格：1.投标人具有独立法人资格，具备相应的检测资质。

项目预算：36824元。

二、项目概况：

根据《中华人民共和国电力法》第三十一条、第三十二条、第六十条以及电力行业标准之规定，电气设备在运行期间，始终处于各种外界因素作用的影响下，其性能也会不断地发生变化，电力设备在这些不利因素的影响下，较容易出现不可预知的故障，严重的还会导致电力运行中断。根据国家《电力设备预防性试验规程》，高压电气设备预防性试验10KV室内电气设备每1-2年试验一次，10KV避雷器每一年试验一次，10KV开关系统绝缘电阻一年试验一次，电力电缆项目绝缘电阻一年试验一次，绝缘工具每半年试验一次，继电保护装置项目10KV两年一次。为确保电力系统的安全稳定运行，对其进行绝缘耐压试验是一种非常必要的手段，可以有效预防电力事故的发生。为保障电力系统的有效运行提供坚实保障。

三、检测设备：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 三相电力变压器3200KVA以下 | 4 |
| 10KV开关系统 | 4 |
| 10KV电缆 | 4 |
| 10KV母线系统 | 2 |
| 10KV避雷器 | 4 |
| 接地系统 | 1 |

注：高压设备预防性试验后须出具测试报告