## Sheet1
“文汇580”大学生创业中心无线网络系统采购清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 无线吸顶AP | （WIFI6 吸顶AP）AX3000双频千兆 | 15个 | 1.建议品牌：华为、TP-LINK； 2.采购限价9万元（超出视为无效报价）。
2 | 企业路由器 | TL-ER6120G 企业级千兆有线路由器 | 1个
3 | AC控制器 | TL-R499GPM-AC | 1个
4 | POE交换机 | 全千兆企业级POE供电以太网交换机 TL-SG2226PE 24口 | 1个
5 | 交换机 | 云交换TL-SG2210 全千兆10口Web网管 云管理交换机 | 1个
6 | 机柜 | 1.6米标准机柜 | 1个
7 | PDU | 8口机柜PDU | 1个
8 | 理线架 | 24口理线架 | 5个
9 | 配线架 | 千兆理线架 | 2个
10 | 网线 | 六类网线非屏蔽网线 | 5箱
11 | 智能门锁 | 全自动智能门锁 | 4个
12 | 网口面板 | 网口面板 | 4个
13 | 辅料 | 线管，软管，水晶头，螺丝膨胀管等 | 1组
14 | 布线安装调试服务 | 布线安装调试 人工 3人7天 钻洞打孔布线 设备精调设置 | 1次
15 | 宽带费 | 联通1G沃快车宽带 | 1年
16 | 设备维护 | 宽带安装布线设备维护1年 | 1年