松江学生社区88号楼艺享家空调采购项目采购需求

一、采购项目基本信息：

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江学生社区88号楼艺享家空调采购项目

预算金额（万元）：12万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：无

参加评标老师：

- 供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标单位需在本市具有固定的经营场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4、本次采购不接受联合体报价。

三、项目概况：

按照学校“一站式”学生社区建设的规划，学生社区办将88号楼一楼自行车库改造成了“艺享家”共享空间，该项目已于2023年11月完成硬装改造。现拟采购安装一套空调系统以满足学生在该空间内正常的学习和活动需求。

四、价格组成

1、空调配置：

| 空调配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间名称 | 面积 (m2) | 室内机规格 | 室内机型号 | 数量 | 室外机 | 品牌 |
| 1F | 画室 | 26.6 | 四面出风嵌入式 | GMV-NDR56T/D | 1 | 变频多联室外机GMV-450WM/X1 | 格力（或者大金、美的、三菱的同等功率的机组） |
|  | 小剧场 | 63.9 | 四面出风嵌入式 | GMV-NDR45T/D | 3 |  |  |
|  | 艺术沙龙 | 51.2 | 四面出风嵌入式 | GMV-NDR56T/D | 2 |  |  |
|  | 展示及画廊 | 76.4 | 四面出风嵌入式 | GMV-NDR56T/D | 3 |  |  |

2、报价应包括空调机组的运输、安装、辅材、调试、售后服务等所有费用。

五、其他要求

1、配套9个有线控制器，铜管保温材料1.3mm以上。

2、含装修恢复。

3、此项目为闭口价，质保期2年以上以上。