2022年上海对外经贸大学安全技术防范设施维护保养项目采购需求

一、项目名称

上海对外经贸大学安全技术防范设施维护保养项目

二、项目周期及相关要求

1、项目周期：12个月（2022年5月1——2023年4月30日）

2、项目预算：11.6万元

三、项目需求

1、   整体要求

本项目服务期限为3年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。每次服务结束，对服务进行考核 ，考核 合格后续签合同。合同续签时，合同总价根据上海市最低工资调整做相应调整，每次合同期限是从第一年5月1号-第二年的4月30号。上述服务时间及合同期限皆为预估时间及期限，不能保证因其它可能的因素引致的延误或提前。

2、项目建设内容及具体要求

本项目实施范围为松江校区、古北校区及松江学生社区的各安防系统维护保养工作，对三个区域涉及的各安防系统的管网、设备及系统进行整理，形成图纸、说明、技术手册等电子化管理档案。具体要求如下：

- 松江校区：

高清视频监控系统：高清视频监控摄像机677台、多目标跟踪设备1台、后端存储设备、大屏显示设备、核心网络交换机设备及监控管理平台。涉及品牌为宇视、博聪、H3C。

车辆管理系统：4套车辆道闸设备、2套智能测速设备、4套LED显示屏及后端管理系统。涉及品牌为宇视、软杰。

水压监测系统：7套压力及液位传感器、6套移动手持端、1套运维管理终端、管理服务器及管理平台。涉及品牌为星仪、芒宇、宇视。

出入口控制系统：17套测温终端、2台智能手持终端、8套人脸识别终端、2台访客登记终端、管理服务器及出入口安全管理系统。涉及品牌为宇视。

红外报警系统：保密及咨询场所2套红外报警设备及报警管理系统。涉及品牌为博世。

安防网传输系统：90套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、华为、宇视、TP-LINK。

互联网+保卫综合业务管理系统：保卫处线上OA业务维护、设施设备巡检业务维护、安防系统接入维护、车辆系统接入维护、水压系统接入维护、出入口控制系统接入维护。涉及品牌为芒宇。

人员综合信息库：对保卫处松江校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 古北校区：

高清视频监控系统：高清视频监控摄像机581台、多目标跟踪设备1台、后端存储设备、大屏显示设备、核心网络交换机设备及监控管理平台。涉及品牌为宇视、博聪、皓维、海康、优派、戴尔、HP、华为、博达、H3C。

人员出入管理系统：17套人行通道闸机、16套人脸识别终端、2台访客登记终端、管理服务器及出入口安全管理系统。涉及品牌为宇视。

访客对讲及信息发布系统：10套访客对讲及读卡设备、379套室内信息发布屏、379套指纹门锁、109套无线覆盖设备及后端访客及信息发布系统。涉及品牌为宇视、TP-LINK。

车辆管理系统：2套车辆道闸设备、2套LED显示屏及后端管理系统。涉及品牌为软杰。

红外报警系统：保密场所1套红外报警设备及报警管理系统。涉及品牌为博世。

安防网传输系统：86套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、华为、宇视、TP-LINK。

人员综合信息库：对保卫处古北校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 松江学生社区：

高清视频监控系统：高清视频监控摄像机477台、后端存储设备、大屏显示设备、核心网络交换机设备及监控管理平台。涉及品牌为宇视、皓维、海康戴尔、HP。

车辆管理系统：1套车辆道闸设备及后端管理系统。涉及品牌为软杰。

人员出入管理系统：12套人行通道闸机、18套人脸识别终端、2台访客登记终端、管理服务器及出入口安全管理系统。涉及品牌为宇视。

访客对讲及信息发布系统：2台彩色数字管理主机、90套访客对讲及读卡设备、1489套室内信息发布屏及后端访客及信息发布系统。涉及品牌为宇视、立林。

安防网传输系统：103套网络交换机设备材料及松江校区整体安防管网线路维护。涉及品牌为H3C、锐捷、华为、宇视、TP-LINK。

社区人员综合管理平台：视频结构化分析、人脸识别分析、人员进出多作息分析。涉及品牌为芒宇、宇视。

人员综合信息库：对保卫处松江校区相关人脸业务及人员数据与信息中心人员数据的同步、关联有维护。涉及品牌为芒宇、宇视。

- 人员综合信息库维护要求

因本次维保项目具有软、硬件一体化维护工作的特性，涉及部门为保卫处及信息中心两个部门，维保单位应具备软、硬件一体化维护能力。为实现学校人员安全业务建设，项目建设的安防管理系统需支持与上海对外经贸大学现有人员综合信息库实现同步、推送及下发，可在特定人员报警过程中显示人员真实身份信息，并且可以清晰显示出人员类别，如学生、教职工、第三方人员、物业人员、重点关注人员、黑名单人员及路人等。投标单位必须对上述内容的服务工作作出承诺，一旦承诺后若无法实现该功能，则需承担重大违约责任。

四、维保服务清单

1、松江校区

| 项目 | 序号 | 内容 | 品牌（型号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 1 | 高清数字摄像机 | 宇视720P | 台 | 373 |
|  |  |  | 宇视1080P | 台 | 304 |
|  | 2 | 高清数字云台摄像机 | 宇视1080P | 台 | 11 |
|  | 3 | 多目标跟踪设备 | 博聪 | 台 | 1 |
|  | 3 | 录像机 | H3C、宇视 | 台 | 12 |
|  | 4 | 磁盘阵列（含硬盘） | H3C | 台 | 9 |
|  | 5 | 存储主机（含硬盘） | 宇视 | 台 | 2 |
|  | 6 | 存储扩展柜（含硬盘） | 宇视 | 台 | 4 |
|  | 7 | 视频服务器 | 宇视VX-VM5500 | 台 | 1 |
|  | 8 | 汇聚交换机 | H3C | 台 | 1 |
|  | 9 | 核心交换机 | 宇视核心交换机24口 | 台 | 1 |
|  | 10 | 电视墙解码器 | 宇视 | 台 | 5 |
|  | 11 | 拼接单元 | 宇视 | 块 | 24 |
|  | 12 | 楼层显示器 | 国产 | 套 | 4 |
|  | 13 | 显示器 | 惠普、戴尔、联想 | 台 | 9 |
|  | 14 | 电脑主机 | 惠普、戴尔、联想 | 台 | 6 |
| 车辆管理系统 | 1 | 车辆出入口控制系统 | 软杰 | 套 | 1 |
|  | 2 | 车辆出入口控制闸机 | 软杰 | 台 | 4 |
|  | 3 | 车牌识别摄像机 | 软杰 | 台 | 4 |
|  | 4 | 车辆检测器 | 软杰 | 个 | 16 |
|  | 5 | 信息显示屏 | 软杰 | 块 | 4 |
|  | 6 | 管理主机（含显示器） | 联想 | 套 | 1 |
|  | 7 | 测速卡口摄像机 | 宇视HC131/LENS-H2514 | 台 | 2 |
|  | 8 | 超速管理系统 | 宇视VM3500 | 套 | 1 |
|  | 9 | 数据存储系统 | 宇视VX1612-C | 套 | 1 |
| 水压监测系统 | 1 | 智能管理服务平台 | 戴尔主机、冠捷显示屏 | 套 | 1 |
|  | 2 | 平台管理服务器 | 戴尔 | 台 | 3 |
|  | 3 | 水压传感器 | 北京星仪CYYZ11 | 套 | 6 |
|  | 4 | 液位传感器 | 北京星仪CYYW11 | 套 | 1 |
|  | 5 | 水压数据采集器 | 上海芒宇W0106 | 套 | 1 |
|  | 6 | 手持终端 | THIMFONE－N7000R | 台 | 6 |
|  | 7 | 短信通讯终端 | JYCOM－JYC311 | 台 | 1 |
|  | 8 | 视频运维服务器 | 宇视IMP8500 | 台 | 1 |
|  | 9 | 权限管理系统 | 上海芒宇MY-QX-1 | 套 | 1 |
| 人员出入口管理系统 | 1 | 台式卡证登记终端 | 宇视 | 套 | 2 |
|  | 2 | 立柱式核验终端 | 人脸验证+刷卡验证 | 套 | 2 |
|  | 3 | 立柱式人脸测温仪 | 人脸验证+测温+刷卡 | 套 | 15 |
|  | 4 | 移动智能测温终端 | 手持机 | 台 | 2 |
|  | 5 | 人脸识别终端 | 宇视EG131-HF | 台 | 8 |
|  | 6 | 人脸速通门管理服务器 | EGS531-PM | 台 | 1 |
|  | 7 | 速通门业务对接服务器 | DA8500-FG | 台 | 1 |
| 红外报警系统 | 1 | 保密室 | 2个防区 | 套 | 1 |
|  | 2 | 心理咨询中心 | 2个防区 | 套 | 1 |
| 前端传输设备 | 1 | 5口交换机 | TP-LINK | 台 | 6 |
|  | 2 | 8口交换机 | H3C、锐捷、TP-LINK | 台 | 12 |
|  | 3 | 16口交换机 | H3C、宇视 | 台 | 14 |
|  | 4 | 24口交换机 | H3C、宇视、华为 | 台 | 32 |
|  | 5 | 光纤收发器 | 百兆、千兆 | 对 | 26 |

2、古北校区

| 项目 | 序号 | 内容 | 品牌（型号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 1 | 高清网络摄像机 | 皓维、海康、宇视720P | 台 | 317 |
|  | 2 |  | 皓维、博聪、宇视1080P | 台 | 264 |
|  | 3 | 多目标跟踪设备 | 博聪 | 台 | 1 |
|  | 4 | 网络录像机（NVR) | 皓维、宇视 | 台 | 16 |
|  | 5 | 服务器（智慧型校园一体化综合管理系统） | 海康 | 台 | 1 |
|  | 6 | 服务器（可视化视频报警管理平台） | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 7 | 服务器（设备对接终端） | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 8 | 人员管理平台数据服务器 | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 9 | 网络存储主机（含硬盘） | 海康 | 台 | 2 |
|  | 10 |  | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 11 | 综合拼接处理器 | 宇视 | 套 | 1 |
|  | 12 | 46寸标亮LCD拼接显示单元 | 宇视 | 块 | 15 |
|  | 13 | 显示器 | 优派、戴尔 | 台 | 4 |
|  | 14 | 管理电脑 | 戴尔、惠普 | 台 | 4 |
|  | 15 | 汇聚交换机 | H3C、宇视、TP-LINK、博达 | 台 | 4 |
|  | 16 | 核心交换机 | 宇视 | 台 | 1 |
| 人员出入口管理系统 | 1 | 摆闸试速通门-单机芯 | 宇视 | 台 | 8 |
|  | 2 | 摆闸试速通门-双机芯 | 宇视 | 台 | 4 |
|  | 3 | 速通门人脸识别终端 | 宇视 | 台 | 16 |
|  | 4 | 台式卡证登记终端 | 宇视 | 台 | 2 |
|  | 5 | 人员管理服务器(EGS)\数据 | 宇视 | 台 | 1 |
| 访客对讲及信息发布系统 | 1 | 访客认证主（门口机） | 宇视 | 台 | 7 |
|  | 2 | IC读卡器（门禁读卡器） | 宇视 | 个 | 3 |
|  | 3 | 信息发布终端（室内机） | 宇视 | 块 | 379 |
|  | 4 | WiFi指纹锁 | 宇视 | 把 | 379 |
|  | 5 | AP | TP-LINK、博达 | 个 | 105 |
|  | 6 | 无线AP控制器 | TP-LINK、博达 | 个 | 4 |
| 车辆管理系统 | 1 | 车辆出入口控制系统 | 软杰 |  | 1 |
|  | 2 | 车辆出入口控制闸机 | 软杰 | 台 | 2 |
|  | 3 | 车牌识别摄像机 | 软杰 | 台 | 2 |
|  | 4 | 车辆检测器 | 软杰 | 个 | 4 |
|  | 5 | 信息显示屏 | 软杰 | 块 | 2 |
|  | 6 | 管理主机（含显示器） | 软杰 | 套 | 1 |
| 红外报警系统 | 1 | 保密室 | 2个防区 | 套 | 1 |
| 前端传输设备 | 1 | 8口交换机 | 锐捷、华三、宇视、博达、TP-LINK | 台 | 17 |
|  | 2 | 16口交换机 | 锐捷、华三、宇视、博达、TP-LINK | 台 | 11 |
|  | 3 | 24口交换机 | 锐捷、华三、宇视、博达、TP-LINK | 台 | 41 |
|  | 4 | 光纤收发器 | HTB | 个 | 17 |

3、松江学生社区

| 项目 | 序号 | 内容 | 品牌（型号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 1 | 高清网络摄像机 | 皓维、海康720P | 台 | 175 |
|  | 2 |  | 宇视1080P | 台 | 302 |
|  | 3 | 硬盘录像机 | 晧维 | 台 | 7 |
|  | 4 | LCD拼接显示单元 | 宇视 | 块 | 9 |
|  | 5 | 视频分析服务器（小昆仑监控平台） | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 6 | 网络存储主机（含硬盘） | 宇视 | 台 | 2 |
|  | 7 | 管理主机（含显示器） | DELL、惠普 | 套 | 2 |
| 人员出入口管理系统 | 1 | 单机芯落摆闸 | 宇视 | 台 | 6 |
|  | 2 | 双机芯落摆闸 | 宇视 | 台 | 6 |
|  | 3 | 人脸识别终端 | 宇视 | 台 | 18 |
|  | 4 | 台式卡证登记终端 | 宇视 | 台 | 2 |
|  | 5 | 人员管理服务器(EGS)\业务 | 宇视 | 台 | 1 |
|  | 6 | 管理主机（含显示器） | DELL | 套 | 1 |
| 出入口控制系统 | 1 | 车辆出入口控制系统 | 软杰 | 套 | 1 |
|  | 2 | 车辆出入口控制闸机 | 软杰 | 台 | 1 |
|  | 3 | 车牌识别摄像机 | 软杰 | 台 | 2 |
|  | 4 | 车辆检测器 | 软杰 | 个 | 4 |
|  | 5 | 管理主机（含显示器） | 戴尔 | 套 | 1 |
| 访客对讲及信息发布系统 | 1 | 数字彩色可视管理主机 | 立林、宇视 | 台 | 2 |
|  | 2 | 访客认证主机（含门禁） | 立林、宇视 | 台 | 73 |
|  | 3 | 信息发布终端（室内机） | 立林、宇视 | 块 | 1489 |
|  | 4 | 读卡器 | 新开普-上海 | 个 | 17 |
|  | 5 | 门禁控制器 | 新开普-上海 | 台 | 17 |
| 人员安全管理系统 | 24 | 人员结构化查询 | 宇视 | 套 | 1 |
|  | 25 | 人员轨迹查询 | 宇视 | 套 | 1 |
|  | 1 | 信息发布系统 | 芒宇 | 套 | 1 |
| 前端传输设备 | 1 | 8口交换机 | H3C、宇视 | 台 | 30 |
|  | 2 | 16口交换机 | H3C、宇视 | 台 | 14 |
|  | 3 | 24口交换机 | H3C、宇视 | 台 | 38 |
|  | 4 | 光纤收发器 | 国产 | 对 | 21 |

注：具体数量与品牌以现场实际为准。

五、维保服务及其他要求

企业资质要求：具有公共安全防范设计施工资质、电子与智能化工程专业承包资质、ISO质量认证等要求，近三年以来承接的有效的类似项目业绩，与学校现有安防综合管理平台及人员综合信息库的维护方案，设备、管网及系统维保服务实施方案科学有效，对我校现有系统运行的实际状况进行分析并提供针对性备品备件且保证与原设备的匹配性，维保负责人具有丰富的类似项目工作经验和业绩，有与项目吻合的专业背景，能够较好地胜任本项目。

定期运维：每月定期2次对现有技防设施设备、管网及管理系统进行稳定性测试。同时应具有月、季、年度巡检阶段性总结机制（须出具巡检报告），对系统及设备清洁、调优、系统维护、设备维修与更换等进行具体描述，确保监控系统正常稳定运行。

日常报修：24*365天全程电话响应，接到报修电话判断故障情况，远程无法解决的情况下2小时内到场，当天修复问题。

紧急报修：24*365天全程电话响应，接到报修电话判断故障情况，远程无法解决的情况下1小时内到场，4小时内修复问题。

重大故障报修：24*365天全程电话响应，1小时内到场，2小时内判断出故障原因 ，24小时内进行修复，并在修复期间驻场进行系统运行保障。

技防文档梳理：包括松江校区、古北校区及松江学生社区安防管网维护平面图、设施设备布点平面图、系统软件功能架构图、配置表、运维数据、各类工作联单及报告等。