上海对外经贸大学2024年建筑消防检测项目采购需求

项目名称：上海对外经贸大学建筑消防检测服务项目；

预算金额：49000元

采购方式：公开比价

一、项目基本情况

松江校区（松江区文翔路1900号）

包括：图文信息大楼、新图书馆大楼、德政楼、湖滨楼、学生餐厅、乐群楼、行知楼、学思楼、体育馆、博闻楼、博识楼、博雅楼、博萃楼、配电站、垃圾房等，检测面积约为120000平方米。

学生社区（松江区文汇路600弄）

包括：学生公寓1—64、81—89号楼、配电站、垃圾房等，检测面积约为140000平方米。

古北校区所有建筑： 检测面积约48000平方米。（古北路620号）

检测总面积：308000平方米

二、检测项目

1．火灾自动报警及联动控制系统；2.消火栓给水系统；3.自动喷水灭火系统；4.泡沫灭火系统；5.气体灭火系统；6.防排烟系统；7.防火分隔设施；8.火灾应急照明及疏散指示标志；9.其他建筑消防设施：

三、有关要求

1．中华人民共和国境内注册的企业法人，具有建筑消防设施检测资格证书；

2．现场检测人员具有执业资格证书；

3．检测要按照《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）标准，出具符合消防管理部门要求的建筑消防设施检测报告。

四、项目验收方法或标准

1．出具符合国家规定的《建筑消防设施维修保养检测报告》（检测）

五、合同款项的支付方式与时间

1．出具检测报告后一周内一次性支付全部款项。