## Sheet1
上海对外经贸大学松江校区学思楼电线、电缆、开关插座、配电箱等技术参数
序号 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 备注
一、电线
1 | WDZD-BYJ2.5 | m | 33231.251
二、开关插座
1 | 单向二级和三级组合安全性插座 | 个 | 696 | 10A 250V 86系列
2 | 三相四极安全性插座 | 个 | 232 | 10A 380V 86系列
三、配电箱
1 | 配电箱 | 个 | 10 | 具体配置详见配电箱系统图
四、电缆
1 | WDZB-YJY-1KV-4X50+E25 CT | m | 3 | APCkt至APC-1kt
2 | WDZB-YJY-1KV-4X70+E35 CT | m | 25 | APCkt至APC-2kt
3 | WDZB-YJY-1KV-4X95+E50 CT | m | 29 | APCkt至APC-3kt
4 | WDZB-YJY-1KV-4X70+E35 CT | m | 33 | APCkt至APC-4kt
5 | WDZB-YJY-1KV-4X50+E25 CT | m | 3 | APDkt至APD-1kt
6 | WDZB-YJY-1KV-4X70+E35 CT | m | 26 | APDkt至APD-2kt
7 | WDZB-YJY-1KV-4X70+E35 CT | m | 30 | APDkt至APD-3kt
8 | WDZB-YJY-1KV-4X50+E25 CT | m | 34 | APCkt至APC-4kt
注：1.相关设备参数应满足国标要求；2.材料品牌需满足采购需求的品牌要求。