## Sheet1
松江校区图文信息楼中央空调循环水泵更新
序号 | 名称及规格 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 水泵TP100-390/2，流量171m3/h，扬程34米，功率22kw | 1 | 台 | 格兰富
2 | 接触器 | 1 | 个 | --
3 | 基础及各类辅材（包括软接、电源线、铝箔保温、减震等） | 1 | 项 | --
总 价（含税）
报价包含旧机拆除等一切相关费用。
三、其他要求
质保期：调试合格后36个月为免费质保期。