松江校区学生食堂下水道盖板及售卖窗口挡板采购

一、采购项目基本信息

项目名称：松江校区学生食堂下水道盖板及售卖窗口移动挡板采购

采购方式：三方比价

项目预算：60000元

采购编号：无

二、项目概况

我校松江校区学生一食堂原地面下水道盖板为铸铁盖板，因使用年限长久，材质老化，多处出现破损，从安全卫生考虑，申请采购一批新的不锈钢盖板。经统计，所需盖板数量如下：

| 序号 | 规格（mm） | 数量 | 样式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300mm | 193米 |  | 材质：304不锈钢，厚度2.0mm |
| 2 | 350mm | 62米 |  |  |
| 3 | 450mm | 4米 |  |  |
| 4 | 1060*100*675 | 37.73米 |  | 学生二食堂移门带框。材质：不锈钢304，外框1.2mm |

附：现场勘察照片